CAMÉRA EXTÉRIEUR

# CA40HD

Fiche Technique:

- Alimentation : PoE

- Capteur : 1/1.8 ‘’ SONY CMOS

- 25 IPS

- Focale : 2.8mm

- Angle: 97.4°

- Sensibilité : 0.05 lux (couleur), 0 lux avec IR

- Intelligence : Périmétrie, franchissement de ligne, ajout objet, vitesse anormale, mauvais signal, détection de mouvement

- Images : 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS Anti brouillard, Mode couloir

- Compression vidéo: H.265

- Débit Vidéo : 100kbps à 12 Mbps

- Protocoles : IPv4/IPv6, 802 1x, http, TCP / IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE,SMTP, DNS, UPnP, FTP

- Indice de protection: IP67

Fonctionnalités: