Fiche Technique:

CAMÉRA INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

# FE360HD

- Alimentation : PoE

- Capteur : 1/1.8 ‘’ SONY CMOS

- Résolution : 6 Mpix 1920 x 1080 pixels – 25 IPS

- Focale : 1.6mm

- Angle: 360°

- Sensibilité : 0.01 lux (couleur), 0 lux avec IR

- Intelligence : Périmétrie, franchissement de ligne, ajout objet, vitesseanormale, mauvais signal,détection de mouvement

- Images : 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS Anti brouillard, Mode couloir

- Compression vidéo: H.265

- Débit Vidéo : 100kbps à 12 Mbps

- Protocoles : IPv4/IPv6, 802 1x, http, TCP / IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE,SMTP, DNS, UPnP, FTP

- Indice de protection: IP66

Fonctionnalités:

Différents mode de vue possible