Dôme ULTRAVISION

FE360HD

Fiche Technique:

- Alimentation : PoE

- Capteur : 1/1.8 ‘’ CMOS

- Résolution : 2832x2128, 25 images/sec

- Focale :  1.6mm

- Angle: 360°

- Capteur Starlight : 0.01 lux (couleur), 0 lux avec IR

- Images : 3D DNR, WDR, ICR, HLC, ROI, DIS Anti brouillard

- Compression vidéo: H.265

- Débit Vidéo : 100kbps à 12 Mbps

- Protocoles : IPv4/IPv6, 802 1x, http, TCP / IP, UDP/IP, DHCP, NTP, RTCP/RTP, PPPoE,SMTP, DNS, UPnP, FTP

- Indice de protection: IP66

- Infrarouge : 10 mètres

Fonctionnalités: